Материально-технические условия реализации образовательных программ

№ п/п	Наименование учебных дисциплин, практики/Наименование образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности
1	2	3	4
1	1.1. Образовательные программы: / - 3.1. Клиническая медицина / (3.1.8. Травматология и ортопедия, 3.1.25 Лучевая диагностика); / - 1.5. Биологические науки / (1.5.5 Физиология человека и животных, 1.5.22. Клеточная биология, 1.5.4. Биохимия); / - 3.3. Медико-биологические науки / (3.3.3. Патологическая физиология) / Дисциплины: / - История и философия науки; / - Иностранный язык; / - Педагогика высшей школы; / - Методология научных исследований; / - Педагогическая практика. / 1.2. Образовательные программы: / - 31.08.66 Травматология и ортопедия / Дисциплина: / - Педагогика; / - Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций; / - Общественное здоровье и здравоохранение;	1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (ауд. № 3): / - комплект учебной мебели, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, компьютерная техника; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 2. Учебная аудитория для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации (ауд. № 2): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 3. Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 1а): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: / - мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
2	2.1. Образовательная программа: / - 3.1. Клиническая медицина / (3.1.8. Травматология и ортопедия). / Дисциплины: / - Травматология и ортопедия; / - Медицинская реабилитация. Особенности реабилитационных мероприятий в условиях чрескостного остеосинтеза по Илизарову. / 3.1. Образовательная программа: / - 31.08.66 Травматология и ортопедия. / Дисциплина: / - Медицинская реабилитация в травматологии и ортопедии.	1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарских и практических занятий (ауд. № 1): / - скелет человека (на металлической подставке); - анатомические муляжи конечностей - анатомические таблицы; - негатоскоп; - держатели для Work-shop по эндопротезированию крупных суствов верхней и нижней конечностей, конструкции эндопротезов, муляжи сегментов опорно-двигательной системы; - держатели для Work-shop по накостному и интрамедуллярному остеосинтезу сегментов верхней и нижней конечностей. - фиксаторы для накостного и интрамедуллярного остеосинтеза; - комплект учебной мебели, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; / - телевизор LED 46"Samsung UE46D5500RW; / - ноутбук Lenovo IdeaPad; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 2. Учебная аудитория для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации (ауд. № 2): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 3. Аккредитационно-симуляционный центр для практических занятий включает симуляционные кабинеты: / 3.1. «Экстренная медицинская помощь»: робот-тренажер, включающий оборудование - манекен, учебная маска с односторонним клапаном, стойка аппаратная, подставка с препаратами, симулятор дефибриллятора монитора, электрокардиограф, пульсоксиметр, мешок Амбу, небулайзер, моноблок, ноутбук, медицинская кровать, фонедоскоп, мультимедийное информационное обеспечение. / 3.2. «Базовая сердечно - легочная реанимация взрослых»: учебный тренажер Lilli Pro (манекен - верхняя часть торса) для проведения СЛР, учебный автоматический наружный дефибриллятор. / 3.3. «Сбор жалоб и анамнеза»: комплект мебели (стол, стулья). / 3.4. «Экстренная помощь при открытых переломах костей конечностей и кровотечениях»: манекен (модель пациента в возрасте 8 лет), медицинский стол для гипсования, медицинская кровать, транспортные шины, накладные муляжи ран. / 3.5. «Наложение гипсовых повязок при закрытых переломах костей конечностей»: манекен (модель взрослого пациента), медицинский стол для гипсования, медицинская кровать, транспортные шины. / 3.6. «Артроскопия суставов»: оборудован комплексом эндоскопических обучающих тренажеров для отработки практических навыков артроскопии / 4. Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 1а): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: / - мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. / 6. Учебно-тренажерный зал реабилитационного отделения для практических занятий: / - аппарат для электро- и ультразвуковой терапии; артромот SP для разработки лодыжки; негатоскоп трехкадровый НР-3-02; ростомер РП; устройство для светотерапии «Биопротон Про»; электрический эстезиометр « Nihon Kohden»; электрокардиограф «Kenz Cardico 302».	г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
3	Образовательные программы: / - 3.1. Клиническая медицина / (3.1.8. Травматология и ортопедия, 3.1.25 Лучевая диагностика); / - 31.08.66 Травматология и ортопедия. / Дисциплина: / - Лучевая диагностика	1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарских и практических занятий (ауд. № 1): / - скелет человека (на металлической подставке); - анатомические муляжи конечностей; - анатомические таблицы; - негатоскоп; - комплект учебной мебели, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; / - телевизор LED 46"Samsung UE46D5500RW; / - ноутбук Lenovo IdeaPad; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 2. Учебная аудитория для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации (ауд. № 2): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 3. Помещения для практических занятий: / 3.1. Кабинет компьютерной томографии оборудован спиральными 64-срезовыми компьютерными томографами Aquilion 64 Toshiba, LightSpeed VCT GE Healtheare. / 3.2. Кабинет магнитно-резонансной томографии оборудован магнитно-резонансным томографом Magnetom Symphony Siemensс индукцией магнитного поля 1,5 тесла, наркозным аппаратом для исследования детей младшего возраста и пациентов с клаустрофобией. / 3.3. Кабинет ультразвуковой диагностики, оборудован современным ультразвуковым аппаратом. / 3.4. Кабинет рентгенохирургических методов диагностики и лечения оборудован рентгендиагностическим комплексом Shimadzu Sonialvision G4, позволяющим проводить весь комплекс современных исследований, в том числе томосинтез и протяженные снимки. / 4. Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 1а): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: / - мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
4	4.1. Образовательная программа: / - 3.1. Клиническая медицина / (3.1.8. Травматология и ортопедия); / Дисциплина: / - Физиологические методы исследования в травматологии и ортопедии. / 4.2. Образовательная программа: / - 1.5. Биологические науки / (1.5.5 Физиология человека и животных, 1.5.22. Клеточная биология); / - 3.3. Медико-биологические науки / (3.3.3. Патологическая физиология) / Дисциплина: / - Физиологические методы исследования. / 4.3. Образовательная программа: / - 1.5. Биологические науки / (1.5.22. Клеточная биология) / Дисциплины: / - Клеточная биология; / - Методы гистологического исследования тканей опорно-двигательной системы, кожного покрова, центральной и периферической нервной системы; / - Основы гистохимии.	1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарских и практических занятий (ауд. № 1): / - скелет человека (на металлической подставке); - анатомические муляжи конечностей; - анатомические таблицы; - негатоскоп; - комплект учебной мебели, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; / - телевизор LED 46"Samsung UE46D5500RW; / - ноутбук Lenovo IdeaPad; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 2. Учебная аудитория для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации (ауд. № 2): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 3. Лаборатория морфологии для проведения практических занятий, оснащенная лабораторным оборудованием: / - микроскоп стереоскопического для лабораторных исследований Stemi 2000-С, микроскопа для лабораторных исследований AxioScope A1 в комплекте с цифровой камерой AxioCam ICc 5 и программным обеспечением Zen blue (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Germany); программное обеспечение ВидеоТесТ-Мастер-Морфология.4.0 («ВидеоТесТ», Россия), АПК ДиаМорф («ДиаМорф», Россия); сканирующий электронный микроскоп JSM-840 (Jeol, Япония); микроанализатор Inca Energy 200 («Oxford Instruments», Великобритания); цифровая электромиографическая система Viking-IV; цифровая система электроэнцефалографии Nicolet One; электрический эстезиометр «Nihon Kohden»; нейромонитор интраоперационный ISIS; осциллограф С-1-137/1; миоритм 124-4; частометр 43-63; нейрореокартограф "МБН"; электрокардиограф Kenz -Cardico 302; допплерограф ультразвуковой Минимакс; топограф компьютерный оптический ТОДП; ультразвуковой флоуметр медико-биологический Эстезиометр; лазерный допплеровский флоуметр (BLF-21, “Transonic Systems”, США); ультразвуковая установка высокочастотной допплеровской флоуметрии «Минимакс-Допплер-К» (г. Санкт-Петербург); анализатор ультразвуковой допплеровской скорости кровотока «Ангиодин-2К» (Москва, Россия); аппаратно-программный комплекс «Диа След-Скан» (г. Санкт-Петербург); динамометрические стенды для оценки силы мышц таза, бедра, голени и предплечья;миотонометр для оценки поперечной твердости мышц в состоянии покоя; цифровая система ЭМГ/ВП Viking-IV (Nicolet, США). / 4. Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 1а): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: / - мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
5	Образовательные программы: / - 1.5. Биологические науки / (1.5.5 Физиология человека и животных, 1.5.22. Клеточная биология, 1.5.4. Биохимия); / - 3.3. Медико-биологические науки / (3.3.3. Патологическая физиология) / Дисциплина: / - Научно-исследовательская практика	Лаборатория морфологии для проведения практических занятий, оснащенная лабораторным оборудованием: / - микроскоп стереоскопического для лабораторных исследований Stemi 2000-С, микроскоп для лабораторных исследований AxioScope A1 в комплекте с цифровой камерой AxioCam ICc 5 и программным обеспечением Zen blue (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Germany); / - программное обеспечение ВидеоТесТ-Мастер-Морфология.4.0 («ВидеоТесТ», Россия), АПК ДиаМорф («ДиаМорф», Россия); / - сканирующий электронный микроскоп JSM-840 (Jeol, Япония); микроанализатор Inca Energy 200 («Oxford Instruments», Великобритания); цифровая электромиографическая система Viking-IV; цифровая система электроэнцефалографии Nicolet One; / - электрический эстезиометр «Nihon Kohden»; / - нейромонитор интраоперационный ISIS; осциллограф С-1-137/1; / - миоритм 124-4; / - частометр 43-63; нейрореокартограф "МБН"; / - электрокардиограф Kenz -Cardico 302; / - допплерограф ультразвуковой Минимакс; / - топограф компьютерный оптический ТОДП; / - ультразвуковой флоуметр медико-биологический Эстезиометр; / - лазерный допплеровский флоуметр (BLF-21, “Transonic Systems”, США); / - ультразвуковая установка высокочастотной допплеровской флоуметрии «Минимакс-Допплер-К» (г. Санкт-Петербург); / - анализатор ультразвуковой допплеровской скорости кровотока «Ангиодин-2К» (Москва, Россия); / - аппаратно-программный комплекс «Диа След-Скан» (г. Санкт-Петербург); / - динамометрические стенды для оценки силы мышц таза, бедра, голени и предплечья;миотонометр для оценки поперечной твердости мышц в состоянии покоя; цифровая система ЭМГ/ВП Viking-IV (Nicolet, США).	г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
6	Образовательная программа: / - 3.1. Клиническая медицина / (3.1.8. Травматология и ортопедия) / Дисциплина: / - Научно-исследовательская практика	Экспериментальная лаборатория для проведения практических занятий, оснащенная лабораторным оборудованием: / - автомат для гистологической обработки тканей; / - аквадистилляторы; / - аппарат электрохирургический ЭХВЧ-350-"ФОТЭК"; / - весы VIBRA AJ-420CE ; / - динамометр ДЭПЗ-1Д-0,1У-1; / - дрели ДМ-КОКТ; / - комплекты силового оборудования; / - контроллер программируемый; / - концентратор кислорода "Armed":7F-8L; / - медицинская система УЗИ на базе ультразвукового сканера с датчиком 3,5; / - микроскопы "Визопан", Микроскоп стереоскопический МБС-1, электронный EVO 18, "Ансиомат", "Биолам"Р-17, Primo Star c принадлежностями, микроскопы биологические, микроскоп операционный; / - мингограф; / - набор инструментов для блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза у животных; / - набор инструментов для вскрытия Н-163; / - набор инструментов для полной замены тазбедр. сустава у животных; / - облучатель ОБПе-450 ( 6-ти ламповый ); / - пила осцилляторная (комплект), пневмодрель QU-210, помпа шприцевая "MP-Mih"; / - реограф-полианализатор РГПА-6/12 "РЕАН-ПОЛИ"; / - стенд опытный для мед. исследований (кронштейн); / - устройство погружения и фиксации импланта.	г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
7	Образовательная программа: / - 31.08.66 Травматология и ортопедия / Дисциплина: / - Микробиология	1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарских и практических занятий (ауд. № 1): / - комплект учебной мебели, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; / - телевизор LED 46"Samsung UE46D5500RW; / - ноутбук Lenovo IdeaPad; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 2. Учебная аудитория для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации (ауд. № 2): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 3. Лаборатория микробиологии и иммунологии для практических занятий: / - анализаторы автоматические (бактриологический "WalkAway", гематологический Pentra 60); бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2; встряхиватель типа "Vortex" (Вортекс) V-3; инкубатор лабораторный; камера окуляр DCM 300, цифровая; коагулометр TS 4000; лабораторные весы фирмы Setrtorius (Германия ); микроскоп бинокулярный "Axio Lab.A1" с фототубусом; микроскопы: Микмед-1 вар.2 /бинокуляр Биолам П-15/, МИКМЕД-5, МБИ-15-2; микроскоп тринокулярный Meiji 5000; облучатель бактерицидный Проклус GK 30W, Люмилукс ; оборудование медицинское для хранения крови, компонентов лекарств, средств и вакцин MDF-193; полуавтоматический бактериологический анализатор АТВ-expression в комплекте; проточный цитофлюориметр EPICS XL 4-C; спектрофотометр LAX СС 1207; термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000 в комплекте с реакционным оптическим модулем CFX96; ценрифуги медицинские; электронный диспенсер eLine Lite 1 мкл-50мл. / 4. Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 1а): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: / - мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
8	Образовательная программа: / - 31.08.66 Травматология и ортопедия / Дисциплина: / - Нейрохирургия	1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарских и практических занятий (ауд. № 1): / - комплект учебной мебели, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; / - телевизор LED 46"Samsung UE46D5500RW; / - ноутбук Lenovo IdeaPad; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 2. Учебная аудитория для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации (ауд. № 2): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 3. Лаборатория клиники патологии позвоночника и редких заболеваний для практических занятий: / миницентрифуга FC5306(s6882); насос волюметрический Vjlumat МС Agilia; негатоскоп общего назначения Armed; облучатель "ОРУБн 3-5 КРОНТ" (Дезар-5); облучатель-рециркулятор "СИБЕСТ-300"; стимулятор для электротерапии RehaBravo; гигрометр психрометрический ВИТ-2 (+15+40); Ингалятор небулайзер OMRON Comp Air; зонд хирургический; министеппер Tomeo Twister; хирургические инструменты; облучатель УОФК "Солнышко"; пульсоксиметр ri-foxn пальчиковый; тонометр OMRON M2 Basic+адаптер; камера УФ-бактерицидная КБ-Я-ФП; камера SANARA-III basik,для размораживания биоматериалов; прибор СКУ-3 с датчиком; система контроля осевого усилия в стержне дистракционном; стимулятор для электротерапии RehaBravo; тренажер, "FITWELL INTERNATIONAL CO, LTD"; электростимулятор "Миоритм-021"; генератор импульсов внешний; ПК Планшетный Apple iPad Mini 4 Wi-Fi 128 Gb Space Gray, принадлежность к генератору импульсов; программатор Medtronic. / 4. Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 1а): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: / - мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
9	Образовательная программа: / - 31.08.66 Травматология и ортопедия / Дисциплина: / Функциональная диагностика	1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарских и практических занятий (ауд. № 1): / - комплект учебной мебели, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; / - телевизор LED 46"Samsung UE46D5500RW; / - ноутбук Lenovo IdeaPad; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 2. Учебная аудитория для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации (ауд. № 2): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 3. Клиника Нейроортопедии, системных заболеваний и патологии стопы для практических занятий: / - анализатор скорости кровотока "АНГИОДИН"-УК; датчик ультразвуковой допплеровский; допплерограф ультразвуковой Минимакс-Допплер-К; медицинский лазерный доплеровский флоуметр BLF +21 р; оборудование комплекса аппаратно-программного для плантографии и подографии стопы; 3-D видеоанализ походки; электрогардиограф, спирограф, суточное мониторирование ЭКГ и АД. / 4. Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 1а): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: / - мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
10	Образовательная программа: / - 31.08.66 Травматология и ортопедия / Дисциплина: / - Иммунология	1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарских и практических занятий (ауд. № 1): / - комплект учебной мебели, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; / - телевизор LED 46"Samsung UE46D5500RW; / - ноутбук Lenovo IdeaPad; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 2. Учебная аудитория для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации (ауд. № 2): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду; / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 3. Группа микробиологии и иммунологии для практических занятий: / - анализаторы автоматические (бактриологический "WalkAway", гематологический Pentra 60); бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2; встряхиватель типа "Vortex" (Вортекс) V-3; инкубатор лабораторный; камера окуляр DCM 300, цифровая; коагулометр TS 4000; лабораторные весы фирмы Setrtorius (Германия ); микроскоп бинокулярный "Axio Lab.A1" с фототубусом; микроскопы: Микмед-1 вар.2 /бинокуляр Биолам П-15/, МИКМЕД-5, МБИ-15-2; микроскоп тринокулярный Meiji 5000; облучатель бактерицидный Проклус GK 30W, Люмилукс; оборудование медицинское для хранения крови, компонентов лекарств, средств и вакцин MDF-193; полуавтоматический бактериологический анализатор АТВ-expression в комплекте; проточный цитофлюориметр EPICS XL 4-C; спектрофотометр LAX СС 1207; термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000 в комплекте с реакционным оптическим модулем CFX96; ценрифуги медицинские; электронный диспенсер eLine Lite 1 мкл-50мл. / 4. Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 1а): / - комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду / - программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7; Microsoft Office 2007. / 5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: / - мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6